## Climate_&_Other_Lookups
Postcode	Design outdoor low temperature	Degree days per year		Boiler efficiency factors
AB	-5.4	2668		Generation source	Factor		Flow temp	Star rating	Flow temp	Graph outputs
AL	-3	2033		New boiler	0.93
B	-5.1	2425		Existing boiler (pre-1994)	0.82		up to 35	««««««	up to 35	0
BA	-4.6	1835		Existing boiler (1994-2007)	0.87		36-40	«««««	36-40	0
BB	-4.5	2228		Existing boiler (post-2007)	0.92		41-45	««««	41-45	0
BD	-3.3	2307					46-50	«««	46-50	0
BH	-4.8	2224		Selected boiler efficiency	93%		51-55	««	51-55	0
BL	-4.5	2228					56-60	«	56-60	0
BN	-4.8	2224					61-65	No stars	61-65	0
BR	-3	2255
BS	-3.1	1835					Flow temperature of proposed system (ºC)		41-45
BT	-3.2	2360					Resultant star rating		««««
CA	-3.7	2388
CB	-3	2033
CF	-3.1	1835
CH	-4.5	2228
CM	-3	2033
CO	-4.6	2254
CR	-3	2224
CT	-3	2255
CV	-5.1	2425
CW	-4.5	2228
DA	-3	2255
DD	-5.4	2577
DE	-3.9	2228
DG	-5.6	2483
DH	-3.7	2370
DL	-3.7	2388
DN	-3.3	2307
DT	-4.8	2224
DY	-5.1	2425
E	-3	2033
EC	-3	2033
EH	-5.4	2577
EN	-3	2255
EX	-1.5	1858
FK	-5.6	2577
FY	-4.5	2388
G	-5.6	2494
GL	-4.6	2425
GU	-3	2033
GY	-4.8	1800
HA	-3	2033
HD	-4.5	2307
HG	-3.3	2307
HP	-3	2033
HR	-5.1	2425
HS	-5.6	1800
HU	-3.3	2307
HX	-4.5	2228
IG	-3	2033
IM	-4.5	2228
IP	-4.6	2254
IV	-5.6	2668
JE	-4.8	1800
KA	-5.6	2494
KT	-3	2033
KW	-5.4	2668
KY	-5.4	2577
L	-4.5	2228
LA	-4.5	2388
LD	-3.1	2161
LE	-3.9	2425
LL	-4.5	2228
LN	-3.9	2307
LS	-3.3	2307
LU	-3	2033
M	-4.5	2228
ME	-3	2033
MK	-4.6	2425
ML	-5.4	2494
N	-3	2033
NE	-3.7	2370
NG	-3.9	2254
NN	-3.9	2425
NP	-3.1	2425
NR	-4.6	2254
NW	-3	2033
OL	-4.5	2228
OX	-4.6	2425
PA	-5.6	2494
PE	-4.6	2254
PH	-5.6	2668
PL	-1.5	1858
PO	-4.8	2224
PR	-4.5	2388
RG	-4.6	2033
RH	-3	2033
RM	-3	2033
S	-3.3	2228
SA	-3.1	2161
SE	-3	2033
SG	-3	2033
SK	-4.5	2228
SL	-3	2033
SM	-3	2033
SN	-4.6	2425
SO	-4.8	2224
SP	-4.8	2224
SR	-3.7	2370
SS	-3	2033
ST	-5.1	2228
SW	-3	2033
SY	-5.1	2161
TA	-1.5	1835
TD	-5.4	2483
TF	-5.1	2425
TN	-3	2255
TQ	-1.5	1858
TR	-1.5	1858
TS	-3.7	2370
TW	-3	2203
UB	-3	2203
W	-3	2203
WA	-4.5	2228
WC	-3	2203
WD	-3	2203
WF	-3.3	2307
WN	-4.5	2228
WR	-5.1	2425
WS	-5.1	2425
WV	-5.1	2425
YO	-3.3	2307
ZE	-5.4	2668

## 'file:///C:/Users/DamianFranczyszyn/Downloads/MCS031-HPSPE-Version-4.0.xlsm'#Input
Air Source Heat Pump

New boiler

		41-45

		0

		0